## NASLOVNA
8. Troškovnik

## Troskovnik
Obrazac 2 - TROŠKOVNIK
Naziv ponuditelja
Sjedište ponuditelja
Adresa ponuditelja
OIB
R.br. | Opis usluge | Mj. j. | Kol. | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno s PDV-om
1.1. | Dobava i montaža modulacijskog sobnog termostata, proizvod kao VAILLANT calorMATIC 332, zajedno sa svim spojnim i potrošnim materijalom potrebnim za ispravno funkcioniranje uređaja | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Napomena: obveza Ponuđača je provjeriti kompatibilnost navenog uređaja s postojećim kotlom za centralno grijanje, te sukladno stanju utvrđenom na terenu ponuditi odgovarajući uređaj navedenih tehničkih karakteristika
1.2. | Dobava i montaža termostatskog radijatorskog ventila s predregulacijskom skalom od 1-7 i N za podešavanje protoka od: 25-135l/h, certificiran prema EN215 za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore, proizvod kao DANFOSS, tip RA-N, DN20, kutna ili ravna izvedba, zajedno s brtvenim materijalom. | kom | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
Napomena: obveza Ponuđača je provjeriti dimenzije postojećeg cijevnog razvoda instalacija centralnog grijanja, te sukladno stanju utvrđenom na terenu ponuditi materijal odgovarajućih dimenzija
1.3. | Dobava i montaža radijatorskog zapornog ventila povrata (prigušnica), proizvod kao DANFOSS ili odgovarajući, tip RLV-S, DN 20, za ugradnju u povrat radijatora, ravne izvedbe, zajedno s brtvenim materijalom. | kom | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
Napomena: obveza Ponuđača je provjeriti dimenzije postojećeg cijevnog razvoda instalacija centralnog grijanja, te sukladno stanju utvrđenom na terenu ponuditi materijal odgovarajućih dimenzija
1.4. | Dobava i montaža termostatske glave s plinskim punjenjem za javne prostore (dodatno oklopljena), za regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja, zaštita od neovlaštene promjene temperature pomoću dva graničnika za fiksiranja postavne vrijednosti temperature, promjena postavke pomoću posebnog alata, proizvod kao DANFOSS, tip RA 2920 | kom | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Radovi ispuštanje vode iz sustava centralnog grijanja, ponovno punjenje sustava vodom, provjera sustava na nepropusnost, podešavanje rada sustava u skladu s važećom zakonskom regulativom po pitanju održavanja temperature u prostorima u kojima se održava nastava, te puštanje sustava u pogon | paušal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadanih stavki Troškovnika.
Za Ponuditelja:
_______________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)